## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
ООО "Оренбургские электрические сети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Оренбургские электрические сети" | ВЛ | ВЛ 6 кВ фидер № 6 ПС 110/35/6 кВ Разрез | 6 (6.3) | 10,36 2021.03.09 | 11,55 2021.03.09 | В | 1.317 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242.01 |  | 1-03.21 от 09.03.2021 | 3.4.9.3 |  | 0
2 | ООО "Оренбургские электрические сети" | ВЛ | ВЛ 6 кВ фидер № 6 ПС 110/35/6 кВ Разрез | 6 (6.3) | 10,59 2021.03.11 | 13,43 2021.03.11 | В | 2.733 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242.01 |  | 2-03.21 от 11.03.2021 | 3.4.9.3 |  | 0
3 | ООО "Оренбургские электрические сети" | ВЛ | ВЛ 6 кВ фидер № 6 ПС 110/35/6 кВ Разрез | 6 (6.3) | 11,00 2021.04.06 | 11,13 2021.04.06 | В | 0.217 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242.01 |  | 1.04-21 от 06.04.2021 | 3.4.8.5 |  | 0
4 | ООО "Оренбургские электрические сети" | ВЛ | ВЛ 110кВ Тюльганская - Разрез №1 с отп. на ПС Поселковая | 110 | 09,00 2021.05.22 | 16,20 2021.05.22 | П | 7.333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7884 | ООО"Энергокомплекс" |  |  |  | 1
5 | ООО "Оренбургские электрические сети" | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тюльганская - Разрез №2 | 110 | 09,05 2021.05.22 | 16,24 2021.05.22 | П | 7.317 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Оренбургские электрические сети" | ВЛ | ВЛ 6 кВ фидер № 20 ПС 110/35/6 кВ Разрез | 6 (6.3) | 13,07 2021.06.01 | 13,44 2021.06.01 | В | 0.617 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | 1.06-21 | 3.4.9.1 |  | 0
7 | ООО "Оренбургские электрические сети" | ВЛ | ВЛ 6 кВ фидер № 6 ПС 110/35/6 кВ Разрез | 6 (6.3) | 14,38 2021.06.04 | 14,57 2021.06.04 | В | 0.317 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242.01 |  | 2.06-21 | 3.4.8.5 |  | 0
8 | ООО "Оренбургские электрические сети" | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тюльганская - Разрез №1 с отп. на ПС Поселковая | 110 | 09,10 2021.07.10 | 20,17 2021.07.10 | П | 11.117 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277 | ООО"Энергокомплекс"; |  |  |  | 1
9 | ООО "Оренбургские электрические сети" | ВЛ | ВЛ 110 кВ Тюльганская - Разрез №2 | 110 | 12,50 2021.07.11 | 16,30 2021.07.11 | П | 3.667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22360 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Оренбургские электрические сети" | ВЛ | ВЛ 6 кВ фидер № 20 ПС 110/35/6 кВ Разрез | 6 (6.3) | 16,52 2021.07.21 | 21,14 2021.07.21 | В | 4.367 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | 1.07-21 | 3.4.9.1 |  | 0
11 | ООО "Оренбургские электрические сети" | ВЛ | ВЛ 6 кВ фидер № 6 ПС 110/35/6 кВ Разрез | 6 (6.3) | 15,05 2021.09.24 | 15,30 2021.09.24 | В | 0.417 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ 6 кВ фидер № 6 ПС 110/35/6 кВ Разрез | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242.01 |  | 1-09/21 | 3.4.10 |  | 0
12 | ООО "Оренбургские электрические сети" | ВЛ | ВЛ 6 кВ фидер № 6 ПС 110/35/6 кВ Разрез | 6 (6.3) | 03,00 2021.11.03 | 06,45 2021.11.03 | В | 3.75 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | 1.11-21 от 04.11.2021г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь